# Pre-Procesamiento

# Segmentación

# Extracción de Características

  - Asimetría

Para medir la asimetría de la lesión se utiliza su forma la cual es calculada automáticamente en la imagen x (d). Esta es comparada con otras figuras geométricas como la elipse, en magenta, bounding box; en rojo, y Convex Hull; azul punteado. Estas comparaciones le darán al sistema de clasificación información sobre las dimensiones de la lesión y su forma expresadas como un vector de características.

Features based on asymmetry are shown in Table 1, and the parameters used to calculate the features are, bp and ap; minor and major axes. Ap, Ac, Ab and Ae; areas of the lesion, convex hull, bounding box and ellipse, respectively, and Pp, P, Ab and Pe; perimeter of the lesion, convex hull, Bounding Box, and ellipse respectively. Also, ma and MA which are the minor and major semi-axes of the ellipse are calculated. On the other hand, A1 and A2 represent the areas of each division of the axis ap. Similar to B1 and B2 for the axis bp. The features based on asymmetry presented in Table 1.

| A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ApAb | ApAc | πPp4Apπ | 4πApPp2 |
| A5 | A6 | A7 | A8 |
| PbPp | maMA | bpap | ApAe |
| A9 | A10 | A11 |  |
| PePp | A1A2 | B1B2 |  |

Table 1. Features base don Assimetry

Estas características son variaciones de las presentadas por Alcon et al y Cavalcanti et al. Sin embargo, las propuestas en este paper son divididas entre una variable con la misma dimensión para volverlas adimensionales y por consiguiente que sean invariantes a cambios en el tamaño y rotación. Por otro lado, algunas características como la resta de B1 y B2 o la resta de A1 y A2 no fueron implementadas, debido a que variaban mucho con respecto al tamaño de la imagen haciendo que no capturaran la información deseada, en vez de esto, A10 y A11 dan la misma información y son invariantes con respecto al tamaño. La función de cada una de las 11 características de asimetría es mostrada a continuación.

A1: Relación entre el área de la lesión y el área del bounding box, si la lesión tiene una forma muy irregular A1 disminuye.

A2: Relación entre el área de la lesión y el área del ConvexHull, si la lesión tiene entradas A2 disminuye.

A3: Es el diámetro equivalente normalizado, si la lesión fuera un circulo perfecto A3 sería 1

A4: Es la circularidad aumenta si la forma se parece a una circunferencia

A5: Relación entre el perímetro del bounding box y el perímetro de la lesión, si la lesión tiene muchas curvas A5 disminuye.

A6: Tasa entre el diámetro menor y mayor de la elipse, es 1 si la forma es una circunferencia y menor si su forma es alargada

A7: Es la relación entre los lados del bounding box (tasa de aspecto), es cercano a 1 si el bounding box es cuadrado y menor si es rectangular

A8: Relación entre el área de la lesión y el área de la elipse, es cercano a 1 si la lesión se parece a una circunferencia o elipse y disminuye si es más asimétrico.

A9: Relación entre el perímetro de la elipse y el perímetro de la lesión, el valor es menor cuando la lesión tiene muchas entradas y salidas.

A10: Comparación de áreas con respecto al eje ap, es 1 si la lesión es simétrica con respecto a este eje.

A11: Comparación de áreas con respecto al eje bp, es 1 si la lesión es simétrica con respecto a este eje.

Las características de asimetría para las lesiones mostradas en Figure 1. Son mostradas en Figure 2. cuya comparación muestra como las características para una lesión asimétrica tienden a tener un valor mas pequeño que las de una lesión simétrica.

Figure 1. (a) Symmetric benignant lesion. (b) Asymmetric malignant lesion

Figure 2. Features based on Asymmetry for two lesions.

Para las características basadas en los bordes y color uniformity una imagen I1Ncon la información de color de los tres canales RGB de la imagen original es creada, para esto, se utiliza PCA (Principal Components Analysis) y reducir los tres canales a uno solo. Se toma el valor absoluto y se normaliza restándole el mínimo de la imagen y dividiéndolo entre la diferencia del máximo y el mínimo, haciendo que todos los valores estén entre cero y uno. Esta imagen se iluminará donde hay mayor variación de color, en este caso donde está la lesión y un color mas oscuro como fondo. Figure 3 (b).

  - Bordes

Figure 3. (a) Original Image, (b) Color Information Image I1N, (c) ∇I1N, (d) ∇I1RN

Para cuantificar si los bordes son pronunciados o difusos se utiliza el gradiente sobre I1N, ya que este mide el cambio en la intensidad. Sin embargo, este calculo no se hace sobre toda la imagen sino sobre la región donde se encuentran los bordes, la cual es calculada dilatando y contrayendo la mascara de segmentación lo suficiente para asegurar que contenga los bordes de la lesión. La magnitud del gradiente de la imagen de información de color se puede ver en Figure 3 (c) y si se multiplica por la región que contiene los bordes, entonces se genera ∇I1RN, Figure 3 (d).

Ya que las lesiones pigmentadas tienen simetría circular y suponiendo que están ubicadas en el centro, para hallar los puntos exactos donde están los bordes se calcula el máximo de ∇I1RN en coordenadas polares para todos los ángulos, estos serán los valores utilizados para calcular las características, por esta razón, cuando se calculen los máximos se devuelven a las coordenadas cartesianas para poder hacer cálculos adicionales. El gradiente en coordenadas polares se puede ver en Figure 4 (b).

Figure 4. (a) ∇I1RN, (b) ∇I1RN en coordenadas polares

Después de tener los valores en los bordes, el primer grupo de características de los bordes se basa en su histograma, cuya media indicaría que tan pronunciados son los bordes de la lesión (menor intensidad quiere decir bordes más difusos) y la desviación si estos son irregulares (algunas regiones con bordes pronunciados y otras difusos).  El histograma del gradiente en los bordes para dos lesiones, una con bordes difuminados e irregulares y otra con bordes pronunciados y regulares, mostradas en Figure 5, se puede observar en Figure 6. Para el histograma se crearon diez beams para los valores de intensidad entre cero y uno, el valor de frecuencia de cada beam se dividió entre la magnitud del vector de diez componentes para normalizarlo y poderlo utilizar para la clasificación.

Figure 5. (a) Lesión con bordes difuminados, (b) Lesión con bordes pronunciados

Figure 6. Histogram of the gradient magnitude in the borders

Por otro lado, para obtener patrones en regiones especificas en los bordes, la lesión es dividida en 8 fracciones cuya orientación está alineada con el ángulo de orientación de la mascara de segmentación, Figura 7. Se calcula el promedio de los valores máximos del gradiente para cada región y se divide entre la suma del total para obtener 8 características adicionales. Figure 7 (a) y (b) muestran una lesión con bordes irregulares y el gradiente en los bordes ∇I1RN respectivamente. De la misma forma, Figure 7 (c) y (d) muestran una lesión con bordes regulares y el gradiente en los bordes. Cada imagen contiene las 8 fracciones en las que se dividen los bordes y se hizo un mapeo del valor promedio de los máximos de cada región con un color entre rojo y azul, donde bordes mas pronunciados equivalen a rojo y difusos en color azul.

Figure 7. (a) Irregular borders lesion, (b) Gradient for the irregular borders lesion, (c) Regular borders lesion, (d) Gradient for the regular borders lesion

Como se puede notar en Figure 7 (a) al tener bordes pronunciados en algunas regiones y difusos en otras los valores del gradiente van a variar haciendo que se muestren los colores en todo el espectro entre rojo y azul. Por otro lado, Figure 7 (b) tiene bordes difusos en todas las regiones, haciendo que los valores sólo sean azules. Los valores reales para la lesión en Figure 7 (a) que es una lesión con bordes irregulares maligna y Figure 7 (b) que benigna con bordes regulares, se muestran en Figure 8.

Figure 8. Average of the maximum values for each of the 8 regions

Figure 8. ilustra como la lesión benigna con bordes regulares tiene valores constantes cercanos a 0.3 y la lesión maligna con bordes irregulares tiene bordes cuyo valor mínimo esta alrededor de los 0.2 y máximo 0.7. Estos 8 valores están ordenados de menor a mayor para que no se vean afectados con la rotación de la lesión y serán las características adicionales para dar información de los bordes. Las características de los bordes se muestran en Table 2.

Table 2. Features based on borders uniformity

  - Color

El primer grupo de características basadas en el color será el histograma de color y se calculará a partir de la imagen original de tres canales y su cercanía a seis colores específicos predefinidos que son comunes en los distintos tipos de lesiones cutáneas, Table 3.

Table 3. Colors of interest

Para esto, se definen seis contadores correspondientes a cada color de interés, el contador de un color en especifico se incrementará si la distancia euclidiana entre los valores RGB de un pixel de la imagen y el color es el mínimo entre todos los colores. Esto se hace para todos los pixeles que pertenecen a la lesión. Por ultimo, cada contador se normaliza dividiéndose entre el área de la lesión. Figure 9. muestra las distribuciones de color con respecto a los colores de interés definidos en Table 3. para dos lesiones, una maligna y otra benigna, donde la distribución de color de la lesión maligna, Figure 9 (b), contiene muchos más colores que la distribución de la lesión benigna, Figure 9 (c), que sólo tiene dos colores. Esto es debido a que las lesiones malignas tienden a tener una distribución de color no uniforme con distintos matices.

Figure 9. (a) Malignant lesión with color uniformity, (b) Color Histogram Malignant Lesion, (c) Benignant Lesion with color uniformity, (d) Color Histogram Benignant Lesion

La concentración de melanocitos típico del melanoma hace que se generen regiones donde la lesión es mas oscura, para cuantificar los niveles de color se hace el histograma de la imagen de información de color con los valores que pertenecen a la lesión. El histograma para las imágenes en Figure 9. se muestran en Figure 10, donde se puede observar que la desviación estándar de las intensidades es mayor para la lesión maligna y menor para la benigna.

Figure 9. (a) Malignant Lesion, (b) Benignant Lesion

Figure 10. Histogram of the Color Information Image.